## Исходные данные
Площадь приходящаяся на одного человека | --- | м2/чел
Теплопоступления от одного человека | 100 | Вт/чел
Теплопоступелния от оборудования приходящегося на отдного челевека | --- | Вт/чел
Теплопоступления от освещения на еденицу площади | 10 | Вт/м2
Коэффициенет относительного проникания солнечной радиации | 1
Температура помещения (лето) | 27 | оС
Температура помещения (зима) | 18 | оС
Температура приточного воздуха (лето) | 22 | оС
Температура удаляемого воздуха (лето) | 37.7 | оС
Температура приточного воздуха (зима) | 18 | оС
Температура удаляемого воздуха (зима) | 33.7 | оС

## Сводная таблица воздухообмена
Attachment 1
№ помещения/ № of the area | Наименование помещения/Name of the area | Категория помещения/Category of the area |  |  | высота, м/ height, m | Площадь м2/Area m2 | Объем м3/ Volume m3 | Расчетный период/ Period (cold one/warm one) | Температура в помещении/Temperature inside the room | Температура притока/ Inflow temperature | температура удаляемого воздуха/Temperature of the exhaust air | Влажность,% | Количество людей | Теплопоступления, Вт/Heat intake, Vt |  |  |  |  | Теплопотери кВт | Теплоизбытки кВт/Heat excess kW | Расход воздуха м3 / час/ Air consumption m3/hour |  | Расход воздуха технологическое оборудование м3/ч / Air consumption for technology equipmentm3/hour |  | Ассимилируемые теплоизбытки кВт/Assimilated air excess kW |  | Кратность воздухообмена об/ч/Air exchange rate turn/hour |  |  |  |  | Обозначение системы |  | Примечание | Перегрв приточного воздуха для воздушного отопления, оt |  | Приток
|  |  | ширина, x, м | длина, y, м | [9 empty] | от людей | от освещения | солнечная радиация | от системы отопления | от технологического оборудования/from process equipment |  |  | приточного/supply air | вытяжного/exhaust air | приточного/supply air | вытяжного/exhaust air | приточным воздухом/by supply air | вентиляторными доводчиками/ by fun coils | приточного (м3/ч)м3/ supply air (m3/h)m3 | вытяхного (м3/ч)м3/ exhaust air (m3/h)m3 | приточного (м3/ч)м2/ supply air (m3/h)m2 | вытяхного (м3/ч)м2/ exhaust air (m3/h)m2 | вентиляторными доводчиками/ fun coils | приточного | вытяжного |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6
Производственное помещение (корпус Б)/ Production area (building B)
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | ТП | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ХП | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общие хорактеристики (по производству)/ General characteristics (in regard to production) | [5 empty] | 0 | 0 | ТП/WP | 27 | 22 | 37.7 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0
[8 empty] | ХП/CP | 18 | 18 | 33.7 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6
Температура приточного воздуха
[36 empty] | Теплота, Вт | P1: 0; P2: 0; P3: 0; P4: 0; P5: 0; P6: 0; P7: 0; P8: 0
[36 empty] | Теплота, мДж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сум. расхода пара
[36 empty] | Расход пара, кг/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AW5: user: For tech equpment (mill)
Note on BB5: user: user: For tech equpment (mill)